## Prüfprotokoll
MusterNetz GmbH |  |  |  | Dok.-ID USW-PRI-020
VERTEILNETZ · NETZDOKUMENTATION |  |  |  | Prüfung (T4) · Rev. Muster
Prüfprotokoll Leistungsschalter 110 kV
Inbetriebnahme · Prüfnachweis
Anlage / Feld | [Feldbezeichnung] |  | Betriebsmittel | [Typ / Fabr.-Nr.]
Prüfdatum | [TT.MM.JJJJ] |  | Prüfer | [Name]
Prüfgrundlage | Herstellervorgaben / Normen |  | Prüfmittel | [Gerät / Kal.-Nr.]
Nr. | Prüfschritt | Sollwert | Messwert | i.O. | Bemerkung
1 | Sichtprüfung Mechanik & Kennzeichnung | ohne Beanstandung | — | i.O.
2 | Isolationswiderstand Hauptstrombahn | > 1 GΩ | [GΩ] | i.O.
3 | Kontaktwiderstand je Pol | [µΩ] | [µΩ] | offen
4 | Schaltzeiten EIN / AUS | [ms] | [ms] | offen
5 | Funktionsprüfung Auslösung | fehlerfrei | — | n.i.O. | Nachprüfung erforderlich
6 | SF₆-Druck / Dichtheit | [bar] | [bar] | i.O.
| Zusammenfassung | i.O.: | 3
|  | n.i.O.: | 1
|  | offen: | 2
| Datum / Unterschrift Prüfer |  |  | Datum / Unterschrift Anlagenverantwortlicher
Ausfüllhinweis: Gelb hinterlegte Felder sind auszufüllen. Die Spalte „i.O.“ bietet eine Auswahl (i.O. / n.i.O. / offen); die Zusammenfassung zählt automatisch.
MUSTER — Corporate-Design der fiktiven MusterNetz GmbH · Struktur nach Linea Aurea Documenta (LAD). Prüfschritte und Grenzwerte illustrativ; maßgeblich sind Herstellervorgaben und geltende Normen.